## Slide 1
Industrial Control Network 工业控制网络 主讲：孔亚广

## Slide 2: 课程目的
本次课程学习需要掌握以下内容
了解和掌握通信网络各层协议
02
典型现场总线的原理和应用
03
了解工业控制网络的典型结构
01

## Slide 3: 课程学习内容
工业控制网络的概念、组成、特点、优点
Modbus现场总线的标准及应用
PROFIBUS现场总线的标准及应用
CAN总线标准及应用
DeviceNet现场总线的标准及应用
CANopen现场总线的标准及应用
工业以太网标准及应用

## Slide 4: 课程学习方法
理论与实践相结合
  理论32学时
  实验8学时
听课与自学相结合
  课程特点：知识点多、交叉性强
    课堂：基础、重点、难点
    课程设计&毕业设计：设计实现
    自学：拓展知识面、接触其他具体现场总线

## Slide 5: 考核方式
考试成绩：50%
平时成绩：30%
上机成绩：20%

## Slide 6: 教材及参考文献
教材：
计算机网络，谢希仁 ，电子工业出版社，2017。
工业控制网络，王振力 ，人民邮电出版社，2012。
1．工业自动化网络，冯冬芹，王酉，谢磊 编，中国电力出版社，2011。
2. 计算机控制网络，刘建昌 编著，清华大学出版社，2006年。
3. 工业控制网络技术，杨卫华主编，机械工业出版社，2008年。
4. 计算机控制及网络技术，龙志强编著，中国水利水电出版社，2007年

## Slide 7: 第一章 绪论

## Slide 8: 第一节 典型工业控制网络结构

## Slide 9: 工业控制网络概念
工业控制网络将多个分散在生产现场，具有数字通信能力的现场设备作为网络节点，采用公开、规范的通信协议，以现场总线作为通信连接的纽带，把现场设备连接成可以相互沟通信息，共同完成自控任务的网络与控制系统。

## Slide 10: 工业控制网络概念
1、改变了传统控制系统的结构形式
2、提供了更为丰富的信息
3、提高了信号测量、控制和传输的精度
4、打破了自动化孤岛

## Slide 11: 例1：典型工业控制网络结构
OS： 操作站
ES： 工程师站
MFS：多功能计算站
BCU：总线变换单元
CIU： 通信接口单元
FCS： 现场总线控制系统
PCS： 现场控制站
LCS： 逻辑控制站
DAS： 数据采集站
IOU： IO单元
RIOU：远程IO单元

## Slide 12: 例2：典型工业控制网络结构
ControlNet
轨道式 I/O
控制应用
ACE
安全控制系统
FSC
高速容错以太网 FTE
数字视频
服务器
DVM
PM I/O
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
操作站
无线移动
服务器
C200
控制器
TDC2000,TDC3000,TPS
TPS集成
服务器
SCADA 设备(OPC, Modbus, DH+, 等设备!)
过程
服务器
商务集成
服务器
eServer
工程站
和操作站
移动
终端
WAN
www
GUS
PM Family
NIM
FSC
Ethernet
LCN
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
•
T123
分布式
系统
资产管理系统
开放接口与
高级应用

## Slide 13: 例3：典型工业控制网络结构

## Slide 14: 例4：典型工业控制网络结构

## Slide 15: 第二节 工业控制网络特点

## Slide 16: 工业控制网络特点
工业控制网络集成了3C技术，是信息技术、数字化、智能化网络发展到现场的结果。
应用于工业现场
网络节点多为专业设备
传输测控数据任务
满足对控制的实时性要求
满足工厂监控要求

## Slide 17: 工业控制网络特点---实时性
控制指令下发需及时
数据采集信息需及时
控制指令的时序要求
......

## Slide 18: 工业控制网络特点---开放性

## Slide 19: 工业控制网络特点---可靠性
可使用性好
平均故障间隔时间长
容错能力强
可维护性强
......

## Slide 20: 工业控制网络特点---适应能力
机械环境适应性
气候环境适应性
电磁环境适应性
......

## Slide 21: 工业控制网络特点---安全性

## Slide 22: 工业控制网络特点---安全性

## Slide 23: 第三节 工业控制网络标准

## Slide 24
1983
丹麦的Process Data公司推出P－Net
1984
IEC开始制订现场总线的国际标准
1987
Alston推出FIP
1993
CAN成为现场总线标准ISO11898
Siemens推出Profibus
基于FIP成立了WORLDFIP
现场总线的发展历程-1

## Slide 25
1994
基金会现场总线FF
1998
IEC61158-3-6
2003
IEC61158确定了10种现场总线
2007
IEC61158确定了20种现场总线
现场总线的发展历程-2

## Slide 26: 工业控制网络国际标准

## Slide 27: 第四节 常见工业控制网络

## Slide 28: 例1：两种网络结构的比较

## Slide 29: 基金会现场总线
基金会现场总线(Foundation Fieldbus,FF)
  1994年,由ISP和WorldFIP两大集团合并成立现场总线基金会.拥有120多个成员:AB,ABB,Honeywell等
  采用OSI/ISO物理层,数据链路层和应用层,增加了用户层
  有低速(H1,31.25kb/s,200m，400m，1200m，1900m)与高速(H2,1Mbps, 2.5Mpbs,750m,500m))之分,H2逐渐被HSE(100Mb/s,甚至更高)取代
  支持双绞线、同轴电缆、光缆和无线发射等传输介质
  应用领域以过程自动化为主,比如化工,石油,污水处理

## Slide 30: 基金会现场总线

## Slide 31: PROFIBUS
过程现场总线(Process field bus,Profibus)
  共有3种版本
    Profibus-FMS（Fieldbus Message Specification）
    Profibus-PA（Process Automation）
    Profibus-DP（Decentralised Peripherals）
  采用ISO/OSI的物理层、数据链路层和应用层
  传输速率为9.6kbps-12Mbps,传输距离为100m-1.2km
  采用总线型、树型、 星型
  支持双绞线和光纤
  制造自动化和过程控制自动化,电力,铁路交通

## Slide 32
Visualization
FMS
FMS
FMS
DP
DP
DP
分散的输入和输出
PLC
条码阅读器
072036324
智能传感器
DP- 从
组合 - 从
FMS - 从
FMS
DP
FMS
PROFIBUS-DP 和 PROFIBUS-FMS
PROFIBUS

## Slide 33: PROFIBUS
PROFIBUS-PA
=
PROFIBUS-DP 通信
+
对现场设备优选的传输技术
PROFIBUS-PA
+
PROFIBUS-DP

## Slide 34: DeviceNet
设备网(DeviceNet)
  由Rockwell推出,交由ODVA管理后得到全球众多制造商的支持,如Omron, Hitachi, ABB
  采用物理层,数据链路层和应用层
  可选数据传输速率125Kbps,250Kbps,500Kbps
  对等（peer to peer)，多主和主从通信方式
  可带电更换网络节点，在线修改网络配置
  基于CAN的技术,低成本,高可靠性

## Slide 35: DeviceNet

## Slide 36: ControlNet
控制网(ControlNet)
  由美国Rockwell Automation推出,交由CI管理后在全世界范围内拥有包括Rockwell Automation、ABB、Honeywell等70家著名厂商组成的成员单位.
  通讯速率5Mb/s,通讯距离30km
  采用物理层,数据链路层和应用层
  支持总线型,树型和星型
  应用于交通运输,汽车制造,冶金,矿山,电力,食品等领域

## Slide 37: Modbus

## Slide 38: CAN总线
控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)
  由德国 Bosch 开发,起初专为汽车工业设计.
  遵循ISO/OSI模型,采用了物理层和数据链路层,应用层协议允许用户自行开发.
  采用短帧结构,最可靠
  可采用双绞线、同轴电缆、光缆等传输介质
  通讯速率最高1Mb/s,最远通讯距离可达10km
  成为ISO国际标准.
  芯片由摩托罗拉,Intel等公司生产,价格低廉,用量最大

## Slide 39: LON总线
局部操作网络(Local Operating Network,LON)
  由美国Echelon公司推出,摩托罗拉、东芝支持倡导.组成LonMARK互操作协会
  采用OSI模型全部7层通讯协议
  通讯速率从300b/s到1.5Mb/s,通讯距离可达2700m
  采用总线型、树型
  支持双绞线、同轴电缆、光缆和红外线、电力线、无线发射等传输介质
  LonTalk协议固化在Neuron芯片中.每片芯片带3个8位微处理器
  最大的应用领域在楼宇自动化,在工业控制领域如石油,铁路也有应用

## Slide 40: 课后思考

## Slide 41: 课后思考
1、工业控制网络与计算机网络的区别？
2、现场总线网络结构的优缺点？
3、如何理解工业控制网络的开放性与安全性？
4、如何理解工业控制网络的实时性？
5、如何理解工业控制网络的可靠性？

## Slide 42
Thank you!