## Sheet1
目视结果 | 测量结果 | 算术平均滤波法 | 中位值滤波 |  | 递推平均滤波
96 | 96 | 96 | 96 |  | 96
| 96 |  |  | 96
| 96 |  |  | 96
| 96 |  |  | 96
96
130 | 130 | 130 | 130 |  | 130
| 130 |  |  | 130
| 130 |  |  | 130
| 130 |  |  | 130
130
162 | 162 | 162 | 162 |  | 162
| 162 |  |  | 162
| 162 |  |  | 162
| 162 |  |  | 162
162
189 | 191 | 190.2 | 190 |  | 190.1111
| 190 |  |  | 190.3333
| 190 |  |  | 190
| 190 |  |  | 190
| 190 |  |  | 200.3333
220 | 221 | 221 | 221 |  | 221
| 221 |  |  | 221
| 221 |  |  | 221
| 221 |  |  | 221
221
|  | y = 0.9935x + 0.0914 | y = 0.9938x + 0.0992 |  | y = 0.9934x + 0.0863

## Kp变化趋势
Kp | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | X_Time_Vol | 200-High | 400-High1 | 600-High1 | 800-High1 | 1000-High1 | 1300-High1 | 1500-High1
ess | -35 | -18 | -11 | -9 | -7 | -4 | -4 | 3 | 17 | 12 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13
超调量 | -0.33 | -0.08 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 4.5 | 17 | 27 | 27 | 28 | 33 | 28 | 28
t | >70s | >70s | >70s | >70s | >70s | 22.5 | 24 | 6 | 46 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42
[8 empty] | 7.5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 55
最大值 | 117 | 142 | 150 | 157 | 159 | 163 | 164 | 9 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69
稳定值 | 115 | 132 | 139 | 141 | 143 | 146 | 146 | 12 | 88 | 95 | 86 | 95 | 95 | 95 | 96
[8 empty] | 13.5 | 97 | 108 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108
[8 empty] | 15 | 104 | 120 | 121 | 120 | 120 | 121 | 121
[8 empty] | 16.5 | 110 | 131 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135
[8 empty] | 18 | 114 | 139 | 145 | 146 | 147 | 148 | 148
[8 empty] | 19.5 | 116 | 142 | 150 | 156 | 157 | 159 | 160
[8 empty] | 21 | 117 | 141 | 150 | 157 | 159 | 163 | 164
[8 empty] | 22.5 | 117 | 139 | 148 | 155 | 156 | 160 | 161
[8 empty] | 24 | 116 | 137 | 146 | 152 | 155 | 158 | 160
[8 empty] | 25.5 | 115 | 135 | 144 | 150 | 153 | 155 | 157
[8 empty] | 27 | 114 | 133 | 142 | 149 | 150 | 153 | 155
[8 empty] | 28.5 | 114 | 131 | 140 | 146 | 148 | 151 | 153
[8 empty] | 30 | 114 | 129 | 138 | 144 | 146 | 149 | 151
[8 empty] | 31.5 | 114 | 126 | 136 | 144 | 144 | 147 | 149
[8 empty] | 33 | 114 | 126 | 135 | 139 | 142 | 145 | 147
[8 empty] | 34.5 | 115 | 131 | 136 | 138 | 139 | 143 | 145
[8 empty] | 36 | 115 | 131 | 138 | 140 | 137 | 141 | 143
[8 empty] | 37.5 | 114 | 135 | 140 | 142 | 139 | 141 | 141
[8 empty] | 39 | 114 | 136 | 141 | 144 | 144 | 145 | 142
[8 empty] | 40.5 | 114 | 134 | 140 | 145 | 149 | 150 | 147
[8 empty] | 42 | 115 | 132 | 138 | 142 | 150 | 151 | 154
[8 empty] | 43.5 | 114 | 130 | 136 | 140 | 148 | 149 | 154
[8 empty] | 45 | 115 | 130 | 134 | 138 | 146 | 147 | 152
[8 empty] | 46.5 | 115 | 131 | 134 | 138 | 144 | 145 | 150
[8 empty] | 48 | 115 | 132 | 137 | 141 | 142 | 142 | 148
[8 empty] | 49.5 | 114 | 134 | 140 | 144 | 140 | 141 | 146
[8 empty] | 51 | 114 | 134 | 142 | 145 | 138 | 146 | 143
[8 empty] | 52.5 | 114 | 133 | 142 | 144 | 139 | 148 | 143
[8 empty] | 54 | 115 | 132 | 140 | 141 | 143 | 147 | 146
[8 empty] | 55.5 |  | 131 | 137 | 139 | 148 | 145 | 149
[8 empty] | 57 |  | 130 | 135 | 137 | 149 | 142 | 150
[8 empty] | 58.5 |  | 131 | 134 | 138 | 149 | 140 | 148
[8 empty] | 60 |  | 132 | 134 | 141 | 145 | 142 | 146
[8 empty] | 61.5 |  | 134 | 137 | 144 | 144 | 147 | 144
[8 empty] | 63 |  |  | 140 | 145 | 142 | 152 | 142
[8 empty] | 64.5 |  |  | 142 | 144 | 140 | 152 | 142
[8 empty] | 66 |  |  | 142 | 142 | 139 | 150 | 146
[8 empty] | 67.5 |  |  | 139 |  |  | 148 | 152
[8 empty] | 69 |  |  | 139 |  |  | 146 | 153
[8 empty] | 70.5 | [5 empty] | 143

## Ki变化趋势
Ki | 5 | 10 | 15 | 20 | X_Time_Vol | 5-High1 | 10-High1 | 15-High1 | 20-High1
ess | -1.8 | 1.7 | 4.3 | 6 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13
超调量 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 4.5 | 27 | 28 | 28 | 27
t | 22.5 | 30 | 33 | 66 | 6 | 41 | 42 | 42 | 42
[5 empty] | 7.5 | 54 | 55 | 55 | 54
最大值 | 163 | 170 | 176 | 183 | 9 | 68 | 69 | 74 | 74
稳定值 | 148.2 | 151.7 | 154.3 | 156 | 10.5 | 81 | 82 | 74 | 74
[5 empty] | 12 | 95 | 96 | 101 | 100
[5 empty] | 13.5 | 107 | 108 | 109 | 109
[5 empty] | 15 | 121 | 121 | 127 | 126
[5 empty] | 16.5 | 135 | 135 | 136 | 135
[5 empty] | 18 | 148 | 148 | 149 | 148
[5 empty] | 19.5 | 158 | 160 | 161 | 160
[5 empty] | 21 | 163 | 169 | 172 | 173
[5 empty] | 22.5 | 160 | 170 | 176 | 182
[5 empty] | 24 | 158 | 168 | 174 | 183
[5 empty] | 25.5 | 156 | 165 | 171 | 181
[5 empty] | 27 | 154 | 163 | 169 | 178
[5 empty] | 28.5 | 151 | 161 | 167 | 176
[5 empty] | 30 | 149 | 158 | 165 | 174
[5 empty] | 31.5 | 149 | 155 | 163 | 172
[5 empty] | 33 | 145 | 155 | 160 | 170
[5 empty] | 34.5 | 143 | 151 | 158 | 167
[5 empty] | 36 | 145 | 151 | 156 | 166
[5 empty] | 37.5 | 149 | 152 | 154 | 163
[5 empty] | 39 | 152 | 153 | 154 | 160
[5 empty] | 40.5 | 152 | 154 | 156 | 158
[5 empty] | 42 | 150 | 154 | 159 | 156
[5 empty] | 43.5 | 148 | 152 | 161 | 155
[5 empty] | 45 | 146 | 149 | 160 | 157
[5 empty] | 46.5 | 144 | 149 | 158 | 161
[5 empty] | 48 | 144 | 151 | 156 | 165
[5 empty] | 49.5 | 148 | 154 | 154 | 165
[5 empty] | 51 | 151 | 157 | 152 | 161
[5 empty] | 52.5 | 152 | 156 | 152 | 159
[5 empty] | 54 | 150 | 154 | 155 | 158
[5 empty] | 55.5 | 149 | 152 | 159 | 155
[5 empty] | 57 | 146 | 150 | 160 | 153
[5 empty] | 58.5 | 144 | 148 | 160 | 153
[5 empty] | 60 | 144 | 148 | 158 | 156
[5 empty] | 61.5 | 147 | 152 | 156 | 160
[5 empty] | 63 | 151 | 155 | 154 | 163
[5 empty] | 64.5 | 152 | 157 | 151 | 161
[5 empty] | 66 | 151 | 156 | 151 | 158
[5 empty] | 67.5 | 150 | 154 | 156 | 158
[5 empty] | 69 | 148 | 151 | 159 | 154
[5 empty] | 70.5 |  | 149 | 157 | 152
[5 empty] | 72 |  | 147 | 155 | 153
[5 empty] | 73.5 |  | 148 | 153 | 156
[5 empty] | 75 |  |  | 151 | 159
[5 empty] | 76.5 |  |  |  | 158
[5 empty] | 78 |  |  |  | 156

## Kd变化趋势
Kd | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X_Time_Vol | 0-High1 | 2-High1 | 3-High1 | 4-High1 | 5-High1 | 6-High1 | 7-High1 | 8-High1
ess | 1.7 | 7.5 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18
超调量 | 0.2 | 0.39 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18
t | 30 | >81s | 30 | 28.5 | 28.5 | 30 | 30 | 28.5 | 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 43 | 42 | 47
[9 empty] | 7.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 47 | 55 | 56 | 56
最大值 | 170 | 189 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 9 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70
稳定值 | 151.7 | 157.5 | 151.9 | 152.2 | 152.8 | 152.3 | 151.4 | 152.7 | 10.5 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82
[9 empty] | 12 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 101 | 96
[9 empty] | 13.5 | 108 | 108 | 109 | 108 | 109 | 109 | 101 | 109
[9 empty] | 15 | 121 | 121 | 121 | 120 | 121 | 122 | 127 | 122
[9 empty] | 16.5 | 135 | 135 | 135 | 134 | 135 | 136 | 136 | 136
[9 empty] | 18 | 148 | 148 | 148 | 146 | 149 | 149 | 149 | 148
[9 empty] | 19.5 | 160 | 160 | 160 | 159 | 160 | 161 | 161 | 160
[9 empty] | 21 | 169 | 174 | 171 | 169 | 169 | 169 | 170 | 169
[9 empty] | 22.5 | 170 | 185 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
[9 empty] | 24 | 168 | 189 | 168 | 168 | 167 | 168 | 168 | 168
[9 empty] | 25.5 | 165 | 186 | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166
[9 empty] | 27 | 163 | 183 | 164 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164
[9 empty] | 28.5 | 161 | 182 | 161 | 160 | 160 | 161 | 161 | 160
[9 empty] | 30 | 158 | 179 | 158 | 157 | 158 | 158 | 159 | 158
[9 empty] | 31.5 | 155 | 176 | 156 | 155 | 155 | 156 | 157 | 156
[9 empty] | 33 | 155 | 175 | 154 | 153 | 153 | 154 | 155 | 154
[9 empty] | 34.5 | 151 | 173 | 152 | 150 | 151 | 152 | 153 | 151
[9 empty] | 36 | 151 | 170 | 150 | 148 | 149 | 150 | 151 | 149
[9 empty] | 37.5 | 152 | 168 | 148 | 149 | 148 | 148 | 149 | 149
[9 empty] | 39 | 153 | 166 | 148 | 152 | 151 | 149 | 149 | 152
[9 empty] | 40.5 | 154 | 164 | 152 | 156 | 155 | 153 | 151 | 155
[9 empty] | 42 | 154 | 161 | 156 | 158 | 158 | 157 | 155 | 157
[9 empty] | 43.5 | 152 | 158 | 158 | 158 | 158 | 157 | 158 | 156
[9 empty] | 45 | 149 | 158 | 158 | 155 | 156 | 156 | 157 | 154
[9 empty] | 46.5 | 149 | 163 | 155 | 153 | 154 | 154 | 155 | 152
[9 empty] | 48 | 151 | 168 | 153 | 150 | 152 | 151 | 153 | 150
[9 empty] | 49.5 | 154 | 168 | 151 | 149 | 149 | 151 | 151 | 148
[9 empty] | 51 | 157 | 166 | 149 | 149 | 148 | 151 | 149 | 148
[9 empty] | 52.5 | 156 | 163 | 149 | 152 | 150 | 152 | 147 | 151
[9 empty] | 54 | 154 | 161 | 151 | 156 | 154 | 154 | 148 | 155
[9 empty] | 55.5 | 152 | 159 | 155 | 156 | 157 | 155 | 152 | 158
[9 empty] | 57 | 150 | 156 | 157 | 154 | 156 | 153 | 156 | 157
[9 empty] | 58.5 | 148 | 154 | 156 | 152 | 154 | 151 | 158 | 154
[9 empty] | 60 | 148 | 155 | 154 | 149 | 152 | 150 | 157 | 154
[9 empty] | 61.5 | 152 | 159 | 152 | 147 | 149 | 149 | 155 | 150
[9 empty] | 63 | 155 | 165 | 150 | 148 | 149 | 151 | 153 | 150
[9 empty] | 64.5 | 157 | 167 | 149 | 152 | 153 | 154 | 150 | 150
[9 empty] | 66 | 156 | 165 | 149 | 156 | 155 | 156 | 150
[9 empty] | 67.5 | 154 | 161 | 152 |  | 153 | 156 | 151
[9 empty] | 69 | 151 | 159 | 155 |  | 150 | 154 | 151
[9 empty] | 70.5 | 149 | 156 | 156 |  |  | 152 | 155
[9 empty] | 72 | 147 | 155 | 154 |  |  | 150 | 155
[9 empty] | 73.5 | 148 | 153 | 152 |  |  |  | 153
[9 empty] | 75 |  | 152 | 150 |  |  |  | 151
[9 empty] | 76.5 |  | 154 |  |  |  |  | 149
[9 empty] | 78 |  | 159 |  |  |  |  | 149
[9 empty] | 79.5 |  | 163
[9 empty] | 81 |  | 163

## 温度C#
Kp | 15 | 50 | 100 | 120 | X_Time_Vol | 15-0 Temp | 50-15 Temp | 100-30 Temp | 120-40Temp
Ki | 5 | 15 | 30 | 40 | 3 | 41.58 | 43.38 | 46.17 | 48.33
设定值 | 45 | 50 | 55 | 55 | 4.5 | 41.55 | 43.33 | 46.1 | 48.34
ess | 1.46 | 1.2407 | 0.97071 | 0.41571 | 6 | 41.56 | 43.29 | 46.03 | 48.37
超调量 | 0.0148 | 0.0137 | 0.013 | 0.0138 | 7.5 | 41.59 | 43.29 | 45.99 | 48.38
最大值 | 46.48 | 51.37 | 56.3 | 56.38 | 9 | 41.62 | 43.26 | 45.94 | 48.35
稳定值 | 46.46 | 51.2407 | 55.9707 | 55.4157 | 10.5 | 41.62 | 43.22 | 45.93 | 48.34
[5 empty] | 12 | 41.62 | 43.23 | 45.91 | 48.41
[5 empty] | 13.5 | 41.66 | 43.22 | 45.91 | 48.42
[5 empty] | 15 | 41.71 | 43.22 | 45.92 | 48.42
[5 empty] | 16.5 | 41.74 | 43.24 | 45.94 | 48.46
[5 empty] | 18 | 41.79 | 43.23 | 45.96 | 48.51
[5 empty] | 19.5 | 41.84 | 43.32 | 45.98 | 48.54
[5 empty] | 21 | 41.87 | 43.33 | 46.06 | 48.58
[5 empty] | 22.5 | 41.96 | 43.4 | 46.09 | 48.62
[5 empty] | 24 | 42.02 | 43.46 | 46.14 | 48.69
[5 empty] | 25.5 | 42.07 | 43.52 | 46.22 | 48.73
[5 empty] | 27 | 42.15 | 43.61 | 46.3 | 48.83
[5 empty] | 28.5 | 42.24 | 43.64 | 46.35 | 48.91
[5 empty] | 30 | 42.31 | 43.73 | 46.42 | 48.96
[5 empty] | 31.5 | 42.42 | 43.8 | 46.53 | 49.03
[5 empty] | 33 | 42.51 | 43.91 | 46.53 | 49.13
[5 empty] | 34.5 | 42.58 | 43.95 | 46.67 | 49.2
[5 empty] | 36 | 42.68 | 44.06 | 46.79 | 49.29
[5 empty] | 37.5 | 42.79 | 44.12 | 46.85 | 49.4
[5 empty] | 39 | 42.87 | 44.22 | 46.91 | 49.48
[5 empty] | 40.5 | 42.95 | 44.31 | 47.01 | 49.55
[5 empty] | 42 | 43.08 | 44.38 | 47.1 | 49.65
[5 empty] | 43.5 | 43.18 | 44.5 | 47.17 | 49.71
[5 empty] | 45 | 43.26 | 44.56 | 47.24 | 49.79
[5 empty] | 46.5 | 43.41 | 44.67 | 47.39 | 49.88
[5 empty] | 48 | 43.41 | 44.75 | 47.46 | 49.98
[5 empty] | 49.5 | 43.58 | 44.84 | 47.56 | 50.1
[5 empty] | 51 | 43.65 | 44.92 | 47.66 | 50.1
[5 empty] | 52.5 | 43.76 | 45.02 | 47.75 | 50.34
[5 empty] | 54 | 43.84 | 45.1 | 47.83 | 50.31
[5 empty] | 55.5 | 43.96 | 45.21 | 47.92 | 50.45
[5 empty] | 57 | 44.06 | 45.29 | 48.03 | 50.56
[5 empty] | 58.5 | 44.18 | 45.39 | 48.12 | 50.64
[5 empty] | 60 | 44.24 | 45.47 | 48.21 | 50.68
[5 empty] | 61.5 | 44.34 | 45.58 | 48.29 | 50.81
[5 empty] | 63 | 44.47 | 45.58 | 48.36 | 50.88
[5 empty] | 64.5 | 44.55 | 45.76 | 48.48 | 50.98
[5 empty] | 66 | 44.65 | 45.84 | 48.6 | 51.07
[5 empty] | 67.5 | 44.74 | 45.9 | 48.66 | 51.15
[5 empty] | 69 | 44.85 | 46 | 48.75 | 51.24
[5 empty] | 70.5 | 44.96 | 46.1 | 48.85 | 51.34
[5 empty] | 72 | 45.06 | 46.19 | 48.96 | 51.42
[5 empty] | 73.5 | 45.16 | 46.23 | 49.04 | 51.5
[5 empty] | 75 | 45.31 | 46.36 | 49.14 | 51.58
[5 empty] | 76.5 | 45.43 | 46.43 | 49.2 | 51.7
[5 empty] | 78 | 45.5 | 46.55 | 49.33 | 51.78
[5 empty] | 79.5 | 45.6 | 46.62 | 49.39 | 51.88
[5 empty] | 81 | 45.7 | 46.73 | 49.48 | 51.97
[5 empty] | 82.5 | 45.81 | 46.82 | 49.57 | 52.03
[5 empty] | 84 | 45.88 | 46.9 | 49.67 | 52.14
[5 empty] | 85.5 | 45.96 | 46.99 | 49.78 | 52.23
[5 empty] | 87 | 46.03 | 47.07 | 49.89 | 52.35
[5 empty] | 88.5 | 46.13 | 47.17 | 49.97 | 52.39
[5 empty] | 90 | 46.15 | 47.23 | 49.97 | 52.49
[5 empty] | 91.5 | 46.2 | 47.33 | 50.14 | 52.57
[5 empty] | 93 | 46.25 | 47.42 | 50.24 | 52.65
[5 empty] | 94.5 | 46.3 | 47.54 | 50.31 | 52.75
[5 empty] | 96 | 46.3 | 47.58 | 50.42 | 52.83
[5 empty] | 97.5 | 46.32 | 47.7 | 50.5 | 52.9
[5 empty] | 99 | 46.36 | 47.78 | 50.58 | 53
[5 empty] | 100.5 | 46.4 | 47.87 | 50.63 | 53.06
[5 empty] | 102 | 46.41 | 47.97 | 50.76 | 53.16
[5 empty] | 103.5 | 46.43 | 48.03 | 50.86 | 53.26
[5 empty] | 105 | 46.43 | 48.14 | 50.91 | 53.35
[5 empty] | 106.5 | 46.43 | 48.24 | 51.02 | 53.35
[5 empty] | 108 | 46.47 | 48.31 | 51.13 | 53.53
[5 empty] | 109.5 | 46.43 | 48.4 | 51.21 | 53.57
[5 empty] | 111 | 46.44 | 48.5 | 51.29 | 53.7
[5 empty] | 112.5 | 46.45 | 48.59 | 51.38 | 53.76
[5 empty] | 114 | 46.48 | 48.67 | 51.48 | 53.85
[5 empty] | 115.5 | 46.45 | 48.73 | 51.57 | 53.91
[5 empty] | 117 | 46.44 | 48.82 | 51.64 | 54.02
[5 empty] | 118.5 | 46.46 | 48.9 | 51.74 | 54.14
[5 empty] | 120 | 46.45 | 49.02 | 51.82 | 54.22
[5 empty] | 121.5 | 46.48 | 49.1 | 51.92 | 54.25
[5 empty] | 123 | 46.47 | 49.18 | 52.02 | 54.39
[5 empty] | 124.5 | 46.47 | 49.27 | 52.09 | 54.46
[5 empty] | 126 | 46.46 | 49.36 | 52.2 | 54.57
[5 empty] | 127.5 | 46.46 | 49.43 | 52.3 | 54.66
[5 empty] | 129 | 46.44 | 49.52 | 52.35 | 54.74
[5 empty] | 130.5 | 46.46 | 49.62 | 52.46 | 54.83
[5 empty] | 132 | 46.47 | 49.71 | 52.55 | 54.9
[5 empty] | 133.5 | 46.44 | 49.83 | 52.63 | 54.98
[5 empty] | 135 | 46.45 | 49.9 | 52.7 | 55.09
[5 empty] | 136.5 | 46.46 | 50 | 52.8 | 55.19
[5 empty] | 138 | 46.47 | 50.09 | 52.89 | 55.3
[5 empty] | 139.5 | 46.47 | 50.16 | 52.96 | 55.4
[5 empty] | 141 |  | 50.32 | 53.07 | 55.48
[5 empty] | 142.5 |  | 50.42 | 53.16 | 55.57
[5 empty] | 144 |  | 50.5 | 53.26 | 55.65
[5 empty] | 145.5 |  | 50.56 | 53.26 | 55.73
[5 empty] | 147 |  | 50.65 | 53.44 | 55.8
[5 empty] | 148.5 |  | 50.74 | 53.46 | 55.85
[5 empty] | 150 |  | 50.82 | 53.59 | 55.91
[5 empty] | 151.5 |  | 50.86 | 53.65 | 56
[5 empty] | 153 |  | 50.95 | 53.75 | 56.07
[5 empty] | 154.5 |  | 51.01 | 53.84 | 56.08
[5 empty] | 156 |  | 51.08 | 53.89 | 56.13
[5 empty] | 157.5 |  | 51.07 | 54 | 56.16
[5 empty] | 159 |  | 51.13 | 54.11 | 56.21
[5 empty] | 160.5 |  | 51.19 | 54.19 | 56.24
[5 empty] | 162 |  | 51.21 | 54.27 | 56.27
[5 empty] | 163.5 |  | 51.23 | 54.37 | 56.27
[5 empty] | 165 |  | 51.26 | 54.45 | 56.29
[5 empty] | 166.5 |  | 51.31 | 54.52 | 56.32
[5 empty] | 168 |  | 51.32 | 54.61 | 56.32
[5 empty] | 169.5 |  | 51.35 | 54.71 | 56.32
[5 empty] | 171 |  | 51.32 | 54.78 | 56.34
[5 empty] | 172.5 |  | 51.33 | 54.87 | 56.34
[5 empty] | 174 |  | 51.33 | 54.96 | 56.35
[5 empty] | 175.5 |  | 51.33 | 55.06 | 56.35
[5 empty] | 177 |  | 51.36 | 55.15 | 56.32
[5 empty] | 178.5 |  | 51.34 | 55.29 | 56.38
[5 empty] | 180 |  | 51.36 | 55.37 | 56.37
[5 empty] | 181.5 |  | 51.37 | 55.46 | 56.34
[5 empty] | 183 |  | 51.34 | 55.55 | 56.34
[5 empty] | 184.5 |  | 51.37 | 55.62 | 56.36
[5 empty] | 186 |  | 51.35 | 55.7 | 56.35
[5 empty] | 187.5 |  | 51.34 | 55.78 | 56.36
[5 empty] | 189 |  | 51.35 | 55.85 | 56.36
[5 empty] | 190.5 |  | 51.34 | 55.89 | 56.35
[5 empty] | 192 |  | 51.35 | 55.97 | 56.35
[5 empty] | 193.5 |  | 51.32 | 56.03 | 56.35
[5 empty] | 195 |  | 51.31 | 56.06 | 56.32
[5 empty] | 196.5 |  | 51.32 | 56.09 | 56.33
[5 empty] | 198 |  | 51.35 | 56.13 | 56.32
[5 empty] | 199.5 |  | 51.35 | 56.17 | 56.3
[5 empty] | 201 |  | 51.33 | 56.2 | 56.32
[5 empty] | 202.5 |  | 51.33 | 56.2 | 56.3
[5 empty] | 204 |  | 51.32 | 56.25 | 56.31
[5 empty] | 205.5 |  | 51.32 | 56.25 | 56.31
[5 empty] | 207 |  | 51.32 | 56.25 | 56.29
[5 empty] | 208.5 |  | 51.29 | 56.26 | 56.31
[5 empty] | 210 |  | 51.31 | 56.26 | 56.29
[5 empty] | 211.5 |  | 51.31 | 56.24 | 56.28
[5 empty] | 213 |  | 51.3 | 56.29 | 56.25
[5 empty] | 214.5 |  | 51.29 | 56.27 | 56.28
[5 empty] | 216 |  | 51.29 | 56.29 | 56.27
[5 empty] | 217.5 |  | 51.3 | 56.28 | 56.25
[5 empty] | 219 |  | 51.28 | 56.28 | 56.25
[5 empty] | 220.5 |  | 51.28 | 56.29 | 56.21
[5 empty] | 222 |  | 51.28 | 56.29 | 56.21
[5 empty] | 223.5 |  | 51.25 | 56.3 | 56.23
[5 empty] | 225 |  | 51.24 | 56.27 | 56.23
[5 empty] | 226.5 |  | 51.26 | 56.27 | 56.26
[5 empty] | 228 |  | 51.26 | 56.26 | 56.24
[5 empty] | 229.5 |  | 51.24 | 56.27 | 56.25
[5 empty] | 231 |  | 51.24 | 56.26 | 56.22
[5 empty] | 232.5 |  | 51.25 | 56.26 | 56.16
[5 empty] | 234 |  | 51.21 | 56.23 | 56.21
[5 empty] | 235.5 |  | 51.23 | 56.24 | 56.18
[5 empty] | 237 |  | 51.24 | 56.24 | 56.19
[5 empty] | 238.5 |  | 51.25 | 56.24 | 56.2
[5 empty] | 240 |  | 51.2 | 56.21 | 56.19
[5 empty] | 241.5 |  | 51.24 | 56.22 | 56.2
[5 empty] | 243 |  | 51.22 | 56.21 | 56.19
[5 empty] | 244.5 |  |  | 56.2 | 56.19
[5 empty] | 246 |  |  | 56.21 | 56.17
[5 empty] | 247.5 |  |  | 56.18 | 56.17
[5 empty] | 249 |  |  | 56.2 | 56.17
[5 empty] | 250.5 |  |  | 56.18 | 56.14
[5 empty] | 252 |  |  | 56.16 | 56.15
[5 empty] | 253.5 |  |  | 56.17 | 56.16
[5 empty] | 255 |  |  | 56.17 | 56.14
[5 empty] | 256.5 |  |  | 56.15 | 56.12
[5 empty] | 258 |  |  | 56.15 | 56.15
[5 empty] | 259.5 |  |  | 56.15 | 56.14
[5 empty] | 261 |  |  | 56.12 | 56.12
[5 empty] | 262.5 |  |  | 56.14 | 56.1
[5 empty] | 264 |  |  | 56.15 | 56.11
[5 empty] | 265.5 |  |  | 56.1 | 56.12
[5 empty] | 267 |  |  | 56.08 | 56.13
[5 empty] | 268.5 |  |  | 56.1 | 56.11
[5 empty] | 270 |  |  | 56.11 | 56.13
[5 empty] | 271.5 |  |  | 56.09 | 56.11
[5 empty] | 273 |  |  | 56.06 | 56.11
[5 empty] | 274.5 |  |  | 56.08 | 56.08
[5 empty] | 276 |  |  | 56.05 | 56.09
[5 empty] | 277.5 |  |  | 56.07 | 56.04
[5 empty] | 279 |  |  | 56.07 | 56.04
[5 empty] | 280.5 |  |  | 56.07 | 56.07
[5 empty] | 282 |  |  | 56.04 | 56.06
[5 empty] | 283.5 |  |  | 56.03 | 56.1
[5 empty] | 285 |  |  | 56.02 | 56.07
[5 empty] | 286.5 |  |  | 56.04 | 56.03
[5 empty] | 288 |  |  | 56.03 | 56.05
[5 empty] | 289.5 |  |  | 55.99 | 56.06
[5 empty] | 291 |  |  | 56 | 56.05
[5 empty] | 292.5 |  |  | 56.02 | 56.05
[5 empty] | 294 |  |  | 56 | 56.02
[5 empty] | 295.5 |  |  | 56 | 56.04
[5 empty] | 297 |  |  | 55.99 | 56.03
[5 empty] | 298.5 |  |  | 55.98 | 56
[5 empty] | 300 |  |  | 56 | 56.01
[5 empty] | 301.5 |  |  | 55.95 | 56.02
[5 empty] | 303 |  |  | 55.96 | 56.04
[5 empty] | 304.5 |  |  | 55.97 | 56
[5 empty] | 306 |  |  | 55.97 | 56.02
[5 empty] | 307.5 |  |  | 55.93 | 55.99
[5 empty] | 309 |  |  | 55.94 | 56.01
[5 empty] | 310.5 |  |  | 55.95 | 55.96
[5 empty] | 312 |  |  | 55.93 | 55.99
[5 empty] | 313.5 |  |  |  | 55.99
[5 empty] | 315 |  |  |  | 55.97
[5 empty] | 316.5 |  |  |  | 55.97
[5 empty] | 318 |  |  |  | 55.98
[5 empty] | 319.5 |  |  |  | 55.96
[5 empty] | 321 |  |  |  | 55.98
[5 empty] | 322.5 |  |  |  | 55.95
[5 empty] | 324 |  |  |  | 55.95
[5 empty] | 325.5 |  |  |  | 55.95
[5 empty] | 327 |  |  |  | 55.96
[5 empty] | 328.5 |  |  |  | 55.93
[5 empty] | 330 |  |  |  | 55.96
[5 empty] | 331.5 |  |  |  | 55.96
[5 empty] | 333 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 334.5 |  |  |  | 55.94
[5 empty] | 336 |  |  |  | 55.93
[5 empty] | 337.5 |  |  |  | 55.92
[5 empty] | 339 |  |  |  | 55.94
[5 empty] | 340.5 |  |  |  | 55.95
[5 empty] | 342 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 343.5 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 345 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 346.5 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 348 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 349.5 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 351 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 352.5 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 354 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 355.5 |  |  |  | 55.91
[5 empty] | 357 |  |  |  | 55.9
[5 empty] | 358.5 |  |  |  | 55.89
[5 empty] | 360 |  |  |  | 55.89
[5 empty] | 361.5 |  |  |  | 55.88
[5 empty] | 363 |  |  |  | 55.88
[5 empty] | 364.5 |  |  |  | 55.88
[5 empty] | 366 |  |  |  | 55.87
[5 empty] | 367.5 |  |  |  | 55.87
[5 empty] | 369 |  |  |  | 55.88
[5 empty] | 370.5 |  |  |  | 55.87
[5 empty] | 372 |  |  |  | 55.83
[5 empty] | 373.5 |  |  |  | 55.85
[5 empty] | 375 |  |  |  | 55.84
[5 empty] | 376.5 |  |  |  | 55.87
[5 empty] | 378 |  |  |  | 55.86
[5 empty] | 379.5 |  |  |  | 55.83
[5 empty] | 381 |  |  |  | 55.86
[5 empty] | 382.5 |  |  |  | 55.86
[5 empty] | 384 |  |  |  | 55.84
[5 empty] | 385.5 |  |  |  | 55.85
[5 empty] | 387 |  |  |  | 55.85
[5 empty] | 388.5 |  |  |  | 55.79
[5 empty] | 390 |  |  |  | 55.84
[5 empty] | 391.5 |  |  |  | 55.83
[5 empty] | 393 |  |  |  | 55.8
[5 empty] | 394.5 |  |  |  | 55.79
[5 empty] | 396 |  |  |  | 55.82
[5 empty] | 397.5 |  |  |  | 55.8
[5 empty] | 399 |  |  |  | 55.77
[5 empty] | 400.5 |  |  |  | 55.83
[5 empty] | 402 |  |  |  | 55.78
[5 empty] | 403.5 |  |  |  | 55.78
[5 empty] | 405 |  |  |  | 55.77
[5 empty] | 406.5 |  |  |  | 55.8
[5 empty] | 408 |  |  |  | 55.78
[5 empty] | 409.5 |  |  |  | 55.79
[5 empty] | 411 |  |  |  | 55.79
[5 empty] | 412.5 |  |  |  | 55.78
[5 empty] | 414 |  |  |  | 55.79
[5 empty] | 415.5 |  |  |  | 55.77
[5 empty] | 417 |  |  |  | 55.76
[5 empty] | 418.5 |  |  |  | 55.77
[5 empty] | 420 |  |  |  | 55.75
[5 empty] | 421.5 |  |  |  | 55.76
[5 empty] | 423 |  |  |  | 55.76
[5 empty] | 424.5 |  |  |  | 55.74
[5 empty] | 426 |  |  |  | 55.73
[5 empty] | 427.5 |  |  |  | 55.74
[5 empty] | 429 |  |  |  | 55.75
[5 empty] | 430.5 |  |  |  | 55.75
[5 empty] | 432 |  |  |  | 55.73
[5 empty] | 433.5 |  |  |  | 55.76
[5 empty] | 435 |  |  |  | 55.72
[5 empty] | 436.5 |  |  |  | 55.72
[5 empty] | 438 |  |  |  | 55.7
[5 empty] | 439.5 |  |  |  | 55.71
[5 empty] | 441 |  |  |  | 55.71
[5 empty] | 442.5 |  |  |  | 55.68
[5 empty] | 444 |  |  |  | 55.68
[5 empty] | 445.5 |  |  |  | 55.69
[5 empty] | 447 |  |  |  | 55.69
[5 empty] | 448.5 |  |  |  | 55.67
[5 empty] | 450 |  |  |  | 55.69
[5 empty] | 451.5 |  |  |  | 55.69
[5 empty] | 453 |  |  |  | 55.68
[5 empty] | 454.5 |  |  |  | 55.64
[5 empty] | 456 |  |  |  | 55.7
[5 empty] | 457.5 |  |  |  | 55.66
[5 empty] | 459 |  |  |  | 55.68
[5 empty] | 460.5 |  |  |  | 55.68
[5 empty] | 462 |  |  |  | 55.69
[5 empty] | 463.5 |  |  |  | 55.67
[5 empty] | 465 |  |  |  | 55.65
[5 empty] | 466.5 |  |  |  | 55.66
[5 empty] | 468 |  |  |  | 55.67
[5 empty] | 469.5 |  |  |  | 55.66
[5 empty] | 471 |  |  |  | 55.66
[5 empty] | 472.5 |  |  |  | 55.64
[5 empty] | 474 |  |  |  | 55.65
[5 empty] | 475.5 |  |  |  | 55.66
[5 empty] | 477 |  |  |  | 55.64
[5 empty] | 478.5 |  |  |  | 55.64
[5 empty] | 480 |  |  |  | 55.62
[5 empty] | 481.5 |  |  |  | 55.63
[5 empty] | 483 |  |  |  | 55.63
[5 empty] | 484.5 |  |  |  | 55.63
[5 empty] | 486 |  |  |  | 55.62
[5 empty] | 487.5 |  |  |  | 55.63
[5 empty] | 489 |  |  |  | 55.62
[5 empty] | 490.5 |  |  |  | 55.58
[5 empty] | 492 |  |  |  | 55.62
[5 empty] | 493.5 |  |  |  | 55.61
[5 empty] | 495 |  |  |  | 55.59
[5 empty] | 496.5 |  |  |  | 55.61
[5 empty] | 498 |  |  |  | 55.59
[5 empty] | 499.5 |  |  |  | 55.55
[5 empty] | 501 |  |  |  | 55.55
[5 empty] | 502.5 |  |  |  | 55.59
[5 empty] | 504 |  |  |  | 55.54
[5 empty] | 505.5 |  |  |  | 55.58
[5 empty] | 507 |  |  |  | 55.61
[5 empty] | 508.5 |  |  |  | 55.57
[5 empty] | 510 |  |  |  | 55.56
[5 empty] | 511.5 |  |  |  | 55.58
[5 empty] | 513 |  |  |  | 55.57
[5 empty] | 514.5 |  |  |  | 55.57
[5 empty] | 516 |  |  |  | 55.57
[5 empty] | 517.5 |  |  |  | 55.58
[5 empty] | 519 |  |  |  | 55.54
[5 empty] | 520.5 |  |  |  | 55.54
[5 empty] | 522 |  |  |  | 55.54
[5 empty] | 523.5 |  |  |  | 55.55
[5 empty] | 525 |  |  |  | 55.56
[5 empty] | 526.5 |  |  |  | 55.51
[5 empty] | 528 |  |  |  | 55.53
[5 empty] | 529.5 |  |  |  | 55.54
[5 empty] | 531 |  |  |  | 55.57
[5 empty] | 532.5 |  |  |  | 55.51
[5 empty] | 534 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 535.5 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 537 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 538.5 |  |  |  | 55.51
[5 empty] | 540 |  |  |  | 55.51
[5 empty] | 541.5 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 543 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 544.5 |  |  |  | 55.48
[5 empty] | 546 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 547.5 |  |  |  | 55.5
[5 empty] | 549 |  |  |  | 55.52
[5 empty] | 550.5 |  |  |  | 55.49
[5 empty] | 552 |  |  |  | 55.48
[5 empty] | 553.5 |  |  |  | 55.47
[5 empty] | 555 |  |  |  | 55.46
[5 empty] | 556.5 |  |  |  | 55.46
[5 empty] | 558 |  |  |  | 55.5
[5 empty] | 559.5 |  |  |  | 55.43
[5 empty] | 561 |  |  |  | 55.48
[5 empty] | 562.5 |  |  |  | 55.51
[5 empty] | 564 |  |  |  | 55.48
[5 empty] | 565.5 |  |  |  | 55.43
[5 empty] | 567 |  |  |  | 55.47
[5 empty] | 568.5 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 570 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 571.5 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 573 |  |  |  | 55.48
[5 empty] | 574.5 |  |  |  | 55.46
[5 empty] | 576 |  |  |  | 55.42
[5 empty] | 577.5 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 579 |  |  |  | 55.45
[5 empty] | 580.5 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 582 |  |  |  | 55.4
[5 empty] | 583.5 |  |  |  | 55.41
[5 empty] | 585 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 586.5 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 588 |  |  |  | 55.44
[5 empty] | 589.5 |  |  |  | 55.43
[5 empty] | 591 |  |  |  | 55.43
[5 empty] | 592.5 |  |  |  | 55.43
[5 empty] | 594 |  |  |  | 55.41
[5 empty] | 595.5 |  |  |  | 55.42
[5 empty] | 597 |  |  |  | 55.45
[5 empty] | 598.5 |  |  |  | 55.43
[5 empty] | 600 |  |  |  | 55.41
[5 empty] | 601.5 |  |  |  | 55.39
[5 empty] | 603 |  |  |  | 55.41
[5 empty] | 604.5 |  |  |  | 55.4
[5 empty] | 606 |  |  |  | 55.4
[5 empty] | 607.5 |  |  |  | 55.37

## 温度C#MATLAB
| 常规PID | 积分分离 | X_Time_Vol | 120-40 PID | FL PID
Kp | 120 |  | 3 | 48.33 | 53.33
Ki | 40 |  | 4.5 | 48.34 | 53.39
设定值 | 55 | 58 | 6 | 48.37 | 53.47
ess | 0.394 | 0.028571 | 7.5 | 48.38 | 53.54
超调量 | 0.0138 | 0.0127 | 9 | 48.35 | 53.54
最大值 | 56.38 | 59.27 | 10.5 | 48.34 | 53.6
稳定值 | 55.394 | 58.0286 | 12 | 48.41 | 53.63
|  |  | 13.5 | 48.42 | 53.67
|  |  | 15 | 48.42 | 53.68
|  |  | 16.5 | 48.46 | 53.74
|  |  | 18 | 48.51 | 53.81
|  |  | 19.5 | 48.54 | 53.85
|  |  | 21 | 48.58 | 53.88
|  |  | 22.5 | 48.62 | 53.95
|  |  | 24 | 48.69 | 54.01
|  |  | 25.5 | 48.73 | 54.1
|  |  | 27 | 48.83 | 54.14
|  |  | 28.5 | 48.91 | 54.22
|  |  | 30 | 48.96 | 54.33
|  |  | 31.5 | 49.03 | 54.4
|  |  | 33 | 49.13 | 54.46
|  |  | 34.5 | 49.2 | 54.56
|  |  | 36 | 49.29 | 54.66
|  |  | 37.5 | 49.4 | 54.76
|  |  | 39 | 49.48 | 54.82
|  |  | 40.5 | 49.55 | 54.9
|  |  | 42 | 49.65 | 55
|  |  | 43.5 | 49.71 | 55.07
|  |  | 45 | 49.79 | 55.2
|  |  | 46.5 | 49.88 | 55.2
|  |  | 48 | 49.98 | 55.37
|  |  | 49.5 | 50.1 | 55.44
|  |  | 51 | 50.1 | 55.51
|  |  | 52.5 | 50.34 | 55.62
|  |  | 54 | 50.31 | 55.68
|  |  | 55.5 | 50.45 | 55.79
|  |  | 57 | 50.56 | 55.86
|  |  | 58.5 | 50.64 | 55.96
|  |  | 60 | 50.68 | 56.05
|  |  | 61.5 | 50.81 | 56.18
|  |  | 63 | 50.88 | 56.25
|  |  | 64.5 | 50.98 | 56.34
|  |  | 66 | 51.07 | 56.42
|  |  | 67.5 | 51.15 | 56.52
|  |  | 69 | 51.24 | 56.64
|  |  | 70.5 | 51.34 | 56.71
|  |  | 72 | 51.42 | 56.8
|  |  | 73.5 | 51.5 | 56.91
|  |  | 75 | 51.58 | 57
|  |  | 76.5 | 51.7 | 57.05
|  |  | 78 | 51.78 | 57.15
|  |  | 79.5 | 51.88 | 57.24
|  |  | 81 | 51.97 | 57.35
|  |  | 82.5 | 52.03 | 57.41
|  |  | 84 | 52.14 | 57.52
|  |  | 85.5 | 52.23 | 57.58
|  |  | 87 | 52.35 | 57.68
|  |  | 88.5 | 52.39 | 57.79
|  |  | 90 | 52.49 | 57.86
|  |  | 91.5 | 52.57 | 57.95
|  |  | 93 | 52.65 | 58.04
|  |  | 94.5 | 52.75 | 58.12
|  |  | 96 | 52.83 | 58.26
|  |  | 97.5 | 52.9 | 58.35
|  |  | 99 | 53 | 58.44
|  |  | 100.5 | 53.06 | 58.52
|  |  | 102 | 53.16 | 58.67
|  |  | 103.5 | 53.26 | 58.67
|  |  | 105 | 53.35 | 58.77
|  |  | 106.5 | 53.35 | 58.85
|  |  | 108 | 53.53 | 58.91
|  |  | 109.5 | 53.57 | 58.96
|  |  | 111 | 53.7 | 59.03
|  |  | 112.5 | 53.76 | 59.06
|  |  | 114 | 53.85 | 59.1
|  |  | 115.5 | 53.91 | 59.1
|  |  | 117 | 54.02 | 59.16
|  |  | 118.5 | 54.14 | 59.17
|  |  | 120 | 54.22 | 59.18
|  |  | 121.5 | 54.25 | 59.21
|  |  | 123 | 54.39 | 59.24
|  |  | 124.5 | 54.46 | 59.23
|  |  | 126 | 54.57 | 59.23
|  |  | 127.5 | 54.66 | 59.24
|  |  | 129 | 54.74 | 59.27
|  |  | 130.5 | 54.83 | 59.27
|  |  | 132 | 54.9 | 59.24
|  |  | 133.5 | 54.98 | 59.26
|  |  | 135 | 55.09 | 59.23
|  |  | 136.5 | 55.19 | 59.24
|  |  | 138 | 55.3 | 59.21
|  |  | 139.5 | 55.4 | 59.24
|  |  | 141 | 55.48 | 59.24
|  |  | 142.5 | 55.57 | 59.23
|  |  | 144 | 55.65 | 59.22
|  |  | 145.5 | 55.73 | 59.24
|  |  | 147 | 55.8 | 59.22
|  |  | 148.5 | 55.85 | 59.2
|  |  | 150 | 55.91 | 59.18
|  |  | 151.5 | 56 | 59.19
|  |  | 153 | 56.07 | 59.22
|  |  | 154.5 | 56.08 | 59.19
|  |  | 156 | 56.13 | 59.17
|  |  | 157.5 | 56.16 | 59.18
|  |  | 159 | 56.21 | 59.16
|  |  | 160.5 | 56.24 | 59.16
|  |  | 162 | 56.27 | 59.18
|  |  | 163.5 | 56.27 | 59.13
|  |  | 165 | 56.29 | 59.15
|  |  | 166.5 | 56.32 | 59.14
|  |  | 168 | 56.32 | 59.16
|  |  | 169.5 | 56.32 | 59.11
|  |  | 171 | 56.34 | 59.12
|  |  | 172.5 | 56.34 | 59.13
|  |  | 174 | 56.35 | 59.11
|  |  | 175.5 | 56.35 | 59.13
|  |  | 177 | 56.32 | 59.11
|  |  | 178.5 | 56.38 | 59.12
|  |  | 180 | 56.37 | 59.09
|  |  | 181.5 | 56.34 | 59.09
|  |  | 183 | 56.34 | 59.07
|  |  | 184.5 | 56.36 | 59.08
|  |  | 186 | 56.35 | 59.08
|  |  | 187.5 | 56.36 | 59.05
|  |  | 189 | 56.36 | 59.06
|  |  | 190.5 | 56.35 | 59.07
|  |  | 192 | 56.35 | 59.07
|  |  | 193.5 | 56.35 | 59.04
|  |  | 195 | 56.32 | 59.04
|  |  | 196.5 | 56.33 | 59.05
|  |  | 198 | 56.32 | 59.05
|  |  | 199.5 | 56.3 | 59.03
|  |  | 201 | 56.32 | 59.01
|  |  | 202.5 | 56.3 | 59.02
|  |  | 204 | 56.31 | 59.04
|  |  | 205.5 | 56.31 | 59.01
|  |  | 207 | 56.29 | 59
|  |  | 208.5 | 56.31 | 58.99
|  |  | 210 | 56.29 | 59.02
|  |  | 211.5 | 56.28 | 58.99
|  |  | 213 | 56.25 | 58.99
|  |  | 214.5 | 56.28 | 58.96
|  |  | 216 | 56.27 | 58.96
|  |  | 217.5 | 56.25 | 59.01
|  |  | 219 | 56.25 | 58.98
|  |  | 220.5 | 56.21 | 58.98
|  |  | 222 | 56.21 | 58.96
|  |  | 223.5 | 56.23 | 58.97
|  |  | 225 | 56.23 | 58.95
|  |  | 226.5 | 56.26 | 58.92
|  |  | 228 | 56.24 | 58.96
|  |  | 229.5 | 56.25 | 58.9
|  |  | 231 | 56.22 | 58.94
|  |  | 232.5 | 56.16 | 58.93
|  |  | 234 | 56.21 | 58.91
|  |  | 235.5 | 56.18 | 58.95
|  |  | 237 | 56.19 | 58.93
|  |  | 238.5 | 56.2 | 58.94
|  |  | 240 | 56.19 | 58.92
|  |  | 241.5 | 56.2 | 58.9
|  |  | 243 | 56.19 | 58.91
|  |  | 244.5 | 56.19 | 58.89
|  |  | 246 | 56.17 | 58.9
|  |  | 247.5 | 56.17 | 58.9
|  |  | 249 | 56.17 | 58.87
|  |  | 250.5 | 56.14 | 58.87
|  |  | 252 | 56.15 | 58.9
|  |  | 253.5 | 56.16 | 58.87
|  |  | 255 | 56.14 | 58.87
|  |  | 256.5 | 56.12 | 58.83
|  |  | 258 | 56.15 | 58.87
|  |  | 259.5 | 56.14 | 58.85
|  |  | 261 | 56.12 | 58.83
|  |  | 262.5 | 56.1 | 58.83
|  |  | 264 | 56.11 | 58.84
|  |  | 265.5 | 56.12 | 58.85
|  |  | 267 | 56.13 | 58.83
|  |  | 268.5 | 56.11 | 58.83
|  |  | 270 | 56.13 | 58.83
|  |  | 271.5 | 56.11 | 58.82
|  |  | 273 | 56.11 | 58.79
|  |  | 274.5 | 56.08 | 58.79
|  |  | 276 | 56.09 | 58.8
|  |  | 277.5 | 56.04 | 58.81
|  |  | 279 | 56.04 | 58.79
|  |  | 280.5 | 56.07 | 58.78
|  |  | 282 | 56.06 | 58.77
|  |  | 283.5 | 56.1 | 58.78
|  |  | 285 | 56.07 | 58.76
|  |  | 286.5 | 56.03 | 58.77
|  |  | 288 | 56.05 | 58.77
|  |  | 289.5 | 56.06 | 58.77
|  |  | 291 | 56.05 | 58.78
|  |  | 292.5 | 56.05 | 58.75
|  |  | 294 | 56.02 | 58.76
|  |  | 295.5 | 56.04 | 58.76
|  |  | 297 | 56.03 | 58.76
|  |  | 298.5 | 56 | 58.74
|  |  | 300 | 56.01 | 58.75
|  |  | 301.5 | 56.02 | 58.75
|  |  | 303 | 56.04 | 58.74
|  |  | 304.5 | 56 | 58.72
|  |  | 306 | 56.02 | 58.73
|  |  | 307.5 | 55.99 | 58.72
|  |  | 309 | 56.01 | 58.74
|  |  | 310.5 | 55.96 | 58.71
|  |  | 312 | 55.99 | 58.73
|  |  | 313.5 | 55.99 | 58.73
|  |  | 315 | 55.97 | 58.71
|  |  | 316.5 | 55.97 | 58.69
|  |  | 318 | 55.98 | 58.72
|  |  | 319.5 | 55.96 | 58.72
|  |  | 321 | 55.98 | 58.68
|  |  | 322.5 | 55.95 | 58.68
|  |  | 324 | 55.95 | 58.7
|  |  | 325.5 | 55.95 | 58.69
|  |  | 327 | 55.96 | 58.69
|  |  | 328.5 | 55.93 | 58.7
|  |  | 330 | 55.96 | 58.7
|  |  | 331.5 | 55.96 | 58.67
|  |  | 333 | 55.9 | 58.67
|  |  | 334.5 | 55.94 | 58.67
|  |  | 336 | 55.93 | 58.65
|  |  | 337.5 | 55.92 | 58.66
|  |  | 339 | 55.94 | 58.68
|  |  | 340.5 | 55.95 | 58.67
|  |  | 342 | 55.9 | 58.64
|  |  | 343.5 | 55.9 | 58.62
|  |  | 345 | 55.9 | 58.63
|  |  | 346.5 | 55.9 | 58.65
|  |  | 348 | 55.9 | 58.63
|  |  | 349.5 | 55.9 | 58.62
|  |  | 351 | 55.9 | 58.66
|  |  | 352.5 | 55.9 | 58.64
|  |  | 354 | 55.9 | 58.6
|  |  | 355.5 | 55.91 | 58.61
|  |  | 357 | 55.9 | 58.62
|  |  | 358.5 | 55.89 | 58.64
|  |  | 360 | 55.89 | 58.6
|  |  | 361.5 | 55.88 | 58.62
|  |  | 363 | 55.88 | 58.62
|  |  | 364.5 | 55.88 | 58.62
|  |  | 366 | 55.87 | 58.59
|  |  | 367.5 | 55.87 | 58.59
|  |  | 369 | 55.88 | 58.6
|  |  | 370.5 | 55.87 | 58.58
|  |  | 372 | 55.83 | 58.57
|  |  | 373.5 | 55.85 | 58.58
|  |  | 375 | 55.84 | 58.58
|  |  | 376.5 | 55.87 | 58.58
|  |  | 378 | 55.86 | 58.55
|  |  | 379.5 | 55.83 | 58.56
|  |  | 381 | 55.86 | 58.56
|  |  | 382.5 | 55.86 | 58.56
|  |  | 384 | 55.84 | 58.55
|  |  | 385.5 | 55.85 | 58.55
|  |  | 387 | 55.85 | 58.54
|  |  | 388.5 | 55.79 | 58.56
|  |  | 390 | 55.84 | 58.55
|  |  | 391.5 | 55.83 | 58.52
|  |  | 393 | 55.8 | 58.54
|  |  | 394.5 | 55.79 | 58.56
|  |  | 396 | 55.82 | 58.53
|  |  | 397.5 | 55.8 | 58.51
|  |  | 399 | 55.77 | 58.51
|  |  | 400.5 | 55.83 | 58.53
|  |  | 402 | 55.78 | 58.54
|  |  | 403.5 | 55.78 | 58.52
|  |  | 405 | 55.77 | 58.52
|  |  | 406.5 | 55.8 | 58.53
|  |  | 408 | 55.78 | 58.53
|  |  | 409.5 | 55.79 | 58.52
|  |  | 411 | 55.79 | 58.5
|  |  | 412.5 | 55.78 | 58.49
|  |  | 414 | 55.79 | 58.51
|  |  | 415.5 | 55.77 | 58.46
|  |  | 417 | 55.76 | 58.47
|  |  | 418.5 | 55.77 | 58.49
|  |  | 420 | 55.75 | 58.46
|  |  | 421.5 | 55.76 | 58.46
|  |  | 423 | 55.76 | 58.47
|  |  | 424.5 | 55.74 | 58.46
|  |  | 426 | 55.73 | 58.46
|  |  | 427.5 | 55.74 | 58.47
|  |  | 429 | 55.75 | 58.43
|  |  | 430.5 | 55.75 | 58.47
|  |  | 432 | 55.73 | 58.43
|  |  | 433.5 | 55.76 | 58.42
|  |  | 435 | 55.72 | 58.43
|  |  | 436.5 | 55.72 | 58.45
|  |  | 438 | 55.7 | 58.43
|  |  | 439.5 | 55.71 | 58.43
|  |  | 441 | 55.71 | 58.44
|  |  | 442.5 | 55.68 | 58.41
|  |  | 444 | 55.68 | 58.42
|  |  | 445.5 | 55.69 | 58.41
|  |  | 447 | 55.69 | 58.41
|  |  | 448.5 | 55.67 | 58.35
|  |  | 450 | 55.69 | 58.41
|  |  | 451.5 | 55.69 | 58.39
|  |  | 453 | 55.68 | 58.38
|  |  | 454.5 | 55.64 | 58.36
|  |  | 456 | 55.7 | 58.42
|  |  | 457.5 | 55.66 | 58.41
|  |  | 459 | 55.68 | 58.37
|  |  | 460.5 | 55.68 | 58.36
|  |  | 462 | 55.69 | 58.38
|  |  | 463.5 | 55.67 | 58.38
|  |  | 465 | 55.65 | 58.37
|  |  | 466.5 | 55.66 | 58.36
|  |  | 468 | 55.67 | 58.37
|  |  | 469.5 | 55.66 | 58.36
|  |  | 471 | 55.66 | 58.35
|  |  | 472.5 | 55.64 | 58.36
|  |  | 474 | 55.65 | 58.37
|  |  | 475.5 | 55.66 | 58.36
|  |  | 477 | 55.64 | 58.36
|  |  | 478.5 | 55.64 | 58.37
|  |  | 480 | 55.62 | 58.34
|  |  | 481.5 | 55.63 | 58.33
|  |  | 483 | 55.63 | 58.31
|  |  | 484.5 | 55.63 | 58.31
|  |  | 486 | 55.62 | 58.31
|  |  | 487.5 | 55.63 | 58.32
|  |  | 489 | 55.62 | 58.32
|  |  | 490.5 | 55.58 | 58.32
|  |  | 492 | 55.62 | 58.32
|  |  | 493.5 | 55.61 | 58.32
|  |  | 495 | 55.59 | 58.28
|  |  | 496.5 | 55.61 | 58.29
|  |  | 498 | 55.59 | 58.29
|  |  | 499.5 | 55.55 | 58.28
|  |  | 501 | 55.55 | 58.28
|  |  | 502.5 | 55.59 | 58.29
|  |  | 504 | 55.54 | 58.24
|  |  | 505.5 | 55.58 | 58.29
|  |  | 507 | 55.61 | 58.29
|  |  | 508.5 | 55.57 | 58.27
|  |  | 510 | 55.56 | 58.24
|  |  | 511.5 | 55.58 | 58.29
|  |  | 513 | 55.57 | 58.27
|  |  | 514.5 | 55.57 | 58.26
|  |  | 516 | 55.57 | 58.26
|  |  | 517.5 | 55.58 | 58.25
|  |  | 519 | 55.54 | 58.26
|  |  | 520.5 | 55.54 | 58.26
|  |  | 522 | 55.54 | 58.23
|  |  | 523.5 | 55.55 | 58.27
|  |  | 525 | 55.56 | 58.25
|  |  | 526.5 | 55.51 | 58.23
|  |  | 528 | 55.53 | 58.24
|  |  | 529.5 | 55.54 | 58.24
|  |  | 531 | 55.57 | 58.23
|  |  | 532.5 | 55.51 | 58.22
|  |  | 534 | 55.52 | 58.22
|  |  | 535.5 | 55.52 | 58.23
|  |  | 537 | 55.52 | 58.23
|  |  | 538.5 | 55.51 | 58.23
|  |  | 540 | 55.51 | 58.21
|  |  | 541.5 | 55.52 | 58.21
|  |  | 543 | 55.52 | 58.22
|  |  | 544.5 | 55.48 | 58.2
|  |  | 546 | 55.52 | 58.23
|  |  | 547.5 | 55.5 | 58.21
|  |  | 549 | 55.52 | 58.19
|  |  | 550.5 | 55.49 | 58.21
|  |  | 552 | 55.48 | 58.18
|  |  | 553.5 | 55.47 | 58.2
|  |  | 555 | 55.46 | 58.2
|  |  | 556.5 | 55.46 | 58.16
|  |  | 558 | 55.5 | 58.17
|  |  | 559.5 | 55.43 | 58.19
|  |  | 561 | 55.48 | 58.17
|  |  | 562.5 | 55.51 | 58.19
|  |  | 564 | 55.48 | 58.15
|  |  | 565.5 | 55.43 | 58.12
|  |  | 567 | 55.47 | 58.18
|  |  | 568.5 | 55.44 | 58.15
|  |  | 570 | 55.44 | 58.16
|  |  | 571.5 | 55.44 | 58.15
|  |  | 573 | 55.48 | 58.15
|  |  | 574.5 | 55.46 | 58.18
|  |  | 576 | 55.42 | 58.13
|  |  | 577.5 | 55.44 | 58.13
|  |  | 579 | 55.45 | 58.13
|  |  | 580.5 | 55.44 | 58.14
|  |  | 582 | 55.4 | 58.13
|  |  | 583.5 | 55.41 | 58.13
|  |  | 585 | 55.44 | 58.14
|  |  | 586.5 | 55.44 | 58.14
|  |  | 588 | 55.44 | 58.12
|  |  | 589.5 | 55.43 | 58.12
|  |  | 591 | 55.43 | 58.13
|  |  | 592.5 | 55.43 | 58.12
|  |  | 594 | 55.41 | 58.12
|  |  | 595.5 | 55.42 | 58.11
|  |  | 597 | 55.45 | 58.1
|  |  | 598.5 | 55.43 | 58.1
|  |  | 600 | 55.41 | 58.1
|  |  | 601.5 | 55.39 | 58.11
|  |  | 603 | 55.41 | 58.13
|  |  | 604.5 | 55.4 | 58.1
|  |  | 606 | 55.4 | 58.07
|  |  | 607.5 | 55.37 | 58.09
|  |  | 609 |  | 58.09
|  |  | 610.5 |  | 58.09
|  |  | 612 |  | 58.07
|  |  | 613.5 |  | 58.04
|  |  | 615 |  | 58.07
|  |  | 616.5 |  | 58.06
|  |  | 618 |  | 58.07
|  |  | 619.5 |  | 58.04
|  |  | 621 |  | 58.04
|  |  | 622.5 |  | 58.05
|  |  | 624 |  | 58.01
|  |  | 625.5 |  | 58.02
|  |  | 627 |  | 58.02
|  |  | 628.5 |  | 58.02